## Опросный лист
Опросный лист измерения давления
Номер опросного листа | [5 empty] | Дата заполнения
Обозначение согласно проекту
Измеряемая среда
Агрегатное состояние
Дополнительная информация о среде (название, химический состав и др.)
Информация о процессе
Измеряемый параметр
Диапазон измерения |  | мин: |  |  | рабоч: |  |  | макс: |  |  | ( МПа ) ед. изм
Температура измеряемой среды |  | мин: | 0 |  | рабоч: |  |  | макс: |  |  | ( °С ) ед. Изм
Трубопровод
материал:
|  | внутренний диаметр: |  | - |  | (мм); | толщина стенки: |  |  | - |  | (мм).
Спецификация прибора
Предел основной приведенной погрешности | %
Выходные сигналы | [8 empty] | _________________
Местная индикация ЖКИ
Напряжение питания | [8 empty] | _________________
Исполнение расходомера
Способ монтажа датчика | [6 empty] | тип фланца: |  |  |  | диаметр |  | (мм).
Взрывозащищенное исполнение
Комплектация
Прочие требования
Предприятие/город
ФИО, должность
Контактные данные
Заполненный опросный лист направить на электронный адрес: sales@chzpa.ru
Жидкость;
Газ;
Пар.
горизонтальный;
вертикальный;
наклонный под углом
на фланце без мембраны;
на фланце с мембраной;
резьбовое:
220 В/ 50 Гц;
24 В пост. тока;
другое:
общепромышленное;
"искробезопасная цепь";
"взрывонепроницаемая оболочка".
источник питания;
барьер искрозащиты;
клапанный блок;
интергальное;
разнесенное с длиной соединительного кабеля: м.
HART;
BRAIN;
комплект монтажных частей
RS485;
4-20 мА;
другое:
нет
да;
М20х1,5
К ½"
К ¼"
Избыточное давление;
Абсолютное давление;
Перепад давления;
Разрежение;
Гидростатическое давление;
наружняя;
внутренняя;
на кронштейне;
другое:
кабельные вводы;