## Опросный лист
Опросный лист измерения расхода
Номер опросного листа | [6 empty] | Дата заполнения
Обозначение согласно проекту
Измеряемая среда
Агрегатное состояние
Плотность измеряемой среды | [10 empty] | ед.изм.
Вязкость измеряемой среды | [10 empty] | ед.изм.
Наличие включений |  | твердых частиц |  |  |  |  | ( |  | % |  |  |  | ); | макс. размер |  |  |  | мм;
|  | нерастворенного газа | [7 empty] | ( |  | % |  |  |  | )
Дополнительная информация о среде (название, химический состав и др.) |  | ингибитор
Инфрмация о процессе
Расход измеряемой среды |  | мин: |  |  |  | рабоч: |  |  |  | макс: |  |  |  |  | ( л/ч ) ед. изм
Условия измерения (только газ)
Температура измеряемой среды |  | мин: | 0 |  |  | рабоч: |  |  |  | макс: |  |  |  |  | ( °С )
Давление измеряемой среды |  | мин: |  |  |  | рабоч: |  |  |  | макс: |  |  |  |  | ( МПа ) ед. изм
Трубопровод
материал:
|  | внутренний диаметр: |  |  | - |  | (мм); |  | толщина стенки: |  |  |  | - |  |  |  | (мм).
Вибрация
Прямые участки |  | перед расходомером: |  |  |  |  | (м); | после расходомера: | [8 empty] | (м).
Допустимые потери при максимальном давлении |  |  |  | ( ) ед. изм |  |  | (оставить пустое поле, если не регламентируется)
Спецификация прибора
Измеряемые величины |  |  |  |  | предел относительной погрешности измерений: | [8 empty] | - |  | %;
[5 empty] | предел относительной погрешности измерений: | [10 empty] | %;
[5 empty] | предел относительной погрешности измерений: | [10 empty] | %;
Выходные сигналы
Местная индикация ЖКИ
Напряжение питания
Исполнение расходомера
Соединение с процессом
Взрывозащищенное исполнение
Комплектация
Прочие требования
Предприятие/город
ФИО, должность
Контактные данные
Заполненный опросный лист направить на электронный адрес: sales@chzpa.ru
Жидкость;
Газ;
Пар.
нет;
да
об.
масс.
нет;
да
об.
масс.
изб.;
абс.
горизонтальный;
вертикальный;
наклонный под углом
объемный расход;
массовый расход;
плотность;
фланцевое, по стандарту:
ГОСТ:
ANSI;
безфланцевое; указать тип присоединения:
другое:
220 В/ 50 Гц;
24 В пост. тока;
другое
нет;
"искробезопасная цепь";
"взрывонепроницаемая оболочка".
источник питания;
барьер искрозащиты;
другое:
интергальное;
разнесенное с длиной соединительного кабеля: м.
HART;
BRAIN;
комплект монтажных частей (КМЧ, КОФ)
отсутствует;
присутствует, не ощущаются рукой;
присутствует, ощущаются рукой
RS485;
4-20 мА;
для рабочих условий
приведенные к стандартным (нормальным)
другое:
нет
да;
DINI: